## TE
是否只能接一根线 | 物料号 | 适用范围
0 | M4/6.D1 | 插接端子（电源小母线）
1 | C4/6 | 普通端子
1 | C6/8 | 普通端子
1 | C10/10 | 普通端子
1 | C16/12 | 普通端子
1 | M4/6 | 普通端子
1 | M6/8 | 普通端子
1 | M10/10 | 普通端子
1 | M16/12 | 普通端子
1 | M35/16 | 大电流端子
1 | M6/8.ST8 | 电流端子
1 | M4/6.D2 | 双层端子
1 | M4/6.SNB | 刀闸端子
1 | M4/6.DD | 二极管端子
1 | M4/8.SFL | 熔丝端子
1 | C2.5/5 | 普通端子
1 | C4/6.S | 刀闸式端子
1 | C4/6.SFD250 | 熔断器端子
1 | EP-M4/6.DD | 二极管端子
1 | M4/8.SF | 熔丝端子
1 | M6/13.FF.1 | 电流端子
1 | M6/8.STP | 电流端子
1 | MA2.5/5.D2 | 双层端子
1 | C4/6.SFD24

## WDML
是否只能接一根线 | 物料号 | 适用范围
0 | A4C 2.5 | 插接式小母线端子2.5平（4个接线点）
0 | AEP 4C 2.5 | 插接式小母线端子2.5平（4个接线点）
0 | A4C 4 | 插接式小母线端子4平（4个接线点）
0 | AEP 4C 4 | 插接式小母线端子4平（4个接线点）
0 | A3C 6 | 插接式小母线端子6平（3个接线点）
0 | AEP 3C 6 | 插接式小母线端子6平（3个接线点）
1 | ZRV 2.5/1 | 插接端子（GIS）
1 | STGH ZRV2.5 | 插头（GIS）
1 | WDU4 | 普通端子
1 | WDU2.5 | 普通端子
1 | WDU10 | 普通端子
1 | WTL 6/1/STB | 电流端子
1 | SAKSI 4/2A | 熔丝端子
1 | SAKTL6STB | 电流端子
1 | SDL 4 | 普通端子
1 | WDK 2.5 1D A.1 | 二极管端子
1 | WDK 4N RT | 红色4平双层电压端子
1 | WDU 10 RT | 红色10平电压端子
1 | WDU 16 | 普通端子
1 | WDU 16 RT | 红色16平电压端子
1 | WDU 35 | 普通端子
1 | WDU 4 RT | 红色4平电压端子
1 | WDU 50N | 普通端子
1 | WDU 6 RT | 红色6平电压端子
1 | WDU4 SL | 电压端子
1 | WDU6 | 普通端子
1 | WPE6 | 电流端子
1 | WTD 6/1 EN | 普通端子
1 | WTL 6/1 EN STB RT | 红色6平电流测试端子
1 | WTL 6/SL/EN | 电流端子
1 | WTL6/1 | 电流端子
1 | WTR-4-STB | 刀闸端子
1 | XHP-1010200000 | 接地端子
1 | XHP-1019710000 | 红色6平电流测试端子
1 | XHP-1020140000 | 红色4平电压端子
1 | XHP-1020240000 | 红色6平电压端子
1 | XHP-1020340000 | 红色10平电压端子
1 | XHP-1068080000 | 红色4平双层电压端子
1 | XHP-1255770000 | 熔丝端子
1 | XHP-0790462-1 | 分断接线端子
1 | XHP-1547610000 | 双层端子
1 | XHP-1833400000 | 红色16平电压端子
1 | XHP-1886570000 | 熔丝端子
1 | XHP-2791388 | 双层端子
1 | XHP-3000539 | 熔丝端子
1 | XHP-3000542 | 熔丝端子
1 | XHP-3003567 | 双层端子
1 | XHP-3044092 | 接地端子
1 | XHP-3047442 | 接地端子
1 | XHP-3049026 | 电压端子
1 | XHP-3209510 | 双层端子
1 | XHP-3211757-1 | 双层端子
1 | XHP-3211813 | 双层端子
1 | XHP-3212120-1 | 双层端子
1 | XHP-7910210000 | 刀闸端子
1 | XHP-85100261 | 双层端子
1 | WDK 4N | 双层端子
1 | A2C 2.5
1 | WFF 35
1 | WSI 4/LD | 保险丝端子
1 | WSI 6 | 保险丝端子

## RL
是否只能接一根线 | 物料号 | 适用范围
1 | NEK4 | 普通端子
1 | NEK6 | 普通端子
1 | NEK10 | 普通端子
1 | NEK16 | 普通端子
1 | NEK6S | 电流端子
1 | NEK4DL | 双层端子
1 | RCT4SW | 刀闸端子
1 | NEK35 | 大电流端子
1 | RCT4FLD | 熔丝端子
1 | RHT70 | 电压端子

## PHOENIX
是否只能接一根线 | 物料号 | 适用范围
0 | UT4-QUATT/2P | 插接端子（电源小母线）
0 | UK3-MSTB-5.08 | 插接端子（电压/信号小母线）
0 | UT6-QUATTRO/2P | 插接端子（电源小母线）
0 | PT4-QUATTRO/2P | 插接端子（电源小母线）
0 | PT2.5-QUATTRO/2P | 插接端子（电压/信号小母线）
0 | PT6-QUATTRO/2P | 插接端子（电源小母线）
0 | PT 2.5-QUATTRO | 插接端子（电压/信号小母线）
0 | PT 4-QUATTRO | 插接端子（电源小母线）
0 | PT 6-QUATTRO | 插接端子（电源小母线）
0 | ST4-QUATTRO/2P | 插接端子(电源小母线)
0 | TB4-TWIN-I | 小母线端子
0 | UDK4 | 两进两出端子
1 | UT4 | 普通端子
1 | UT6 | 普通端子
1 | UT10 | 普通端子
1 | UT16 | 普通端子
1 | UT35 | 普通端子
1 | UT4-MT P/P | 刀闸端子
1 | UT6-T HV P/P | 电流端子
1 | UT 6-T-HV P/P BU | 电流端子
1 | UTTB4 HV | 普通端子
1 | UPCV3K | 普通端子
1 | UK5-MTK-/P/P | 刀闸端子
1 | ATP-UK5-MTK | 刀闸端子
1 | URTK/S | 电流端子
1 | UK5N | 普通端子
1 | UK6N | 普通端子
1 | UK10N | 普通端子
1 | UK16N | 普通端子
1 | UK35 | 普通端子
1 | UKKB5 | 普通端子
1 | ST4 | 普通端子
1 | STTB4-3031429 | 双层端子
1 | PT4 | 普通端子
1 | USST4-MT | 刀闸端子
1 | USST6-T | 电流端子
1 | USST4 | 电压端子
1 | ST2.5-4L/1P | 插接端子（GIS）
1 | UTTB 2.5-DIO/O-U | 二极管端子
1 | TB 4 I | 普通端子
1 | TB 6-RTK | 电流端子
1 | TB 4-2L I | 普通端子
1 | TB 4-HEDII | 刀闸端子
1 | TB 16 CH I | 大电流端子
1 | TB 35 CH I | 大电流端子
1 | OTTA25-M6 | 普通端子
1 | OTTA6 | 普通端子
1 | OTTA6-T | 电流端子
1 | PT10 | 普通端子
1 | PT2.5-4L/1P | 插接端子
1 | PT4-MT | 刀闸端子
1 | PT6 | 普通端子
1 | PTFIX BU | 普通端子
1 | PTFIX RD | 普通端子
1 | PTME 6 | 电流端子
1 | PTTB4 | 双层端子
1 | RBO8 | 普通端子
1 | RT4-T-P/P-3000565 | 电流端子
1 | TB 10 I | 普通端子
1 | TB 6 I | 普通端子
1 | TB4-HESILED | 熔丝端子
1 | TB4-HESILED-0.8A | 熔丝端子
1 | TB4-HESILED-1.6A | 熔丝端子
1 | UK5N BN | 普通端子
1 | UK5N BU | 普通端子
1 | UK5N RD | 红色普通端子
1 | UK5N YE | 黄色普通端子
1 | UKH50 | 大电流端子
1 | UKH70 | 大电流端子
1 | UKH95 | 大电流端子
1 | URTK/S GN | 电流端子
1 | URTK/S RD | 红色电流端子
1 | URTK/S YE | 电流端子
1 | URTK/S-BEN10 | 分断测试端子
1 | URTK/S-IB BK | 电流端子
1 | URTK/SP | 电流端子
1 | URTK/SP YE | 电流端子
1 | URTK/SS | 分断接线端子
1 | URTK6 | 分断测试端子
1 | USST10 | 电压端子
1 | USST6 | 电压端子
1 | UT 4 GN | 电压端子
1 | UT 4-TG-P/P | 端子
1 | UT4-RD | 普通端子
1 | UTME 6 | 电流端子