## Sheet1
二次图纸设计传递表
制表时间: | [5 empty] | 2023-11-09 17:18:42
项目基本信息
设计需求: | 图纸设计 | 工程师: | ______________ | 区域经理: | _________________ | 绘图员: | ______________
项目号: | 503482642
项目名称: | RR广东伟能VPOWER集团10KV-33KV高压柜项目
行号信息: | 15000;16000
图套数量: | 11 | 柜子数量: | 16 | 产品类型: | AIS
图纸语言: | 中文 | 保护类型: | 无保护 | 地区类型: | UT万华 | 选开厂家: | 江阴长江
空开厂家: | 人民电器 | 辅助触点: | 否 | 端子厂家: | 瑞联 | 带显厂家: | 立林
客户线号: | 否
复杂需求: | 否
输入文件: | CheckList;签字版单线图
智能方案:
图纸需求: | SLD/FVD/FFD/FFDD/DS/S/E
标准周期: | 2天 | 额外周期: | 0天 | 意见传递: | 2次
提原理图: | 2023-11-09 | 发放初级: | 2023-11-09 | 生产检查: | 2023-11-09
项目类型: | Domestic |  |  | 框架类型: | 非框架项目
编程难度: | 不含保护、客供(ABB/非ABB)保护、repeat程序 |  |  | 语言难度: | 完全中文
管理难度: | 标准项目
典型柜配置 |  |  |  |  | 备注
柜号/Typical | 保护料号/提单号 |  | 表计料号/提单号
项目配置
CI | 柜型 |  |  | 数量
15000 | UNIGEAR-ZS1 |  |  | 6
16000 | UNIGEAR-ZS1-500 |  |  | 10